达州市达川区中医医院能耗监测点建设项目

询价采购文件

达州市达川区中医医院拟对达州市达川区中医医院能耗监测点建设项目进行比选采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加，具体要求如下。

1. 采购项目基本情况

1.采购项目名称：达州市达川区中医医院能耗监测点建设项目

2.采购人：达州市达川区中医医院

1. 资金预算

资金预算：资金预算为8万元，超过该预算的报价无效。（本次报价为最终报价，所报价格应包含各项税费。）

1. 供应商参加比选应当具备的资格条件

1.具有独立承担民事责任能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

7.本项目不接受联合体参加比选。

8.根据采购项目提出的特殊条件：无。

1. 供应商报名方式

供应商可通过现场或电子邮箱的方式进行报名。（供应商应提交介绍信、身份证复印件、联系方式及营业执照）

现场报名地址：达州市达川区万达路492号

1. 响应文件递交时间要求

2022年10月14日9:00(北京时间)前递交至达州市达川区中医医院总务科办公室（行政综合楼4楼），若有变化另行通知。

1. 建设项目内容

本项目涵盖达州市达川区中医医院能耗监测点的计量表计和设备管理服务，包括设备、软件和材料费、施工费、税金等。本次计划建设十个用电监测点位，五个用水监测点位。详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 多功能三相四线电子式电能表 | 7 | 只 |  |
| 2 | 三相四线电子式电能表 | 3 | 只 |  |
| 3 | 互感器 | 30 | 只 |  |
| 4 | 电表箱 | 2 | 只 |  |
| 5 | 智能远传水表 | 1 | 只 | DN100 |
| 6 | 智能远传水表 | 1 | 只 | DN65 |
| 7 | 智能远传水表 | 2 | 只 | DN50 |
| 8 | 智能远传水表 | 1 | 只 | DN25 |
| 9 | 采集器 | 2 | 台 |  |
| 10 | 采集箱 | 2 | 台 |  |
| 11 | 能耗监测平台软件 | 1 | 套 |  |
| 12 | 辅材 | 1 | 项 |  |
| 13 | 系统调试费 | 1 | 项 |  |
| 14 | 表计安装费 | 1 | 项 |  |

1. 商务要求

1.服务地点：采购人指定地点。

2.建设期限：合同签订后30个工作日内完成。

3.报价要求：报价是比选供应商全部完成本采购项目所有内容的全部工作的综合最终报价，包括供应商履约过程中的人工、材料、差旅、保险、税金、验收、后期服务、利润及与供应商履约本项目所需要的其他所有费用。采购人在项目结算时不再向成交供应商支付其他任何费用。如出现响应报价估算错误等引起的损失由投标人自行承担。

4.付款方式：签订合同，安装调试完成后10日内一次性支付。

5.质保期：1年。

七、供应商应提供的材料

1.企业营业执照副本复印件或税务登记证复印件或组织机构代码证复印件（已实行三证合一的只需提供统一社会信用代码复印件）；

2.法定代表人授权书原件及法定代表人、被授权人的身份证复印件（法定代表人直接参与的只需法定代表人身份证明书原件及身份证复印件）；

3.投标人承诺函；

4.报价一览表；

5.供应商认为需要提供的其他相关材料。

（以上材料盖鲜章）

八、评审

1.比选小组：评审工作由采购人组建的比选小组负责。

2.采购人授权比选小组根据报价由低到高直接确定成交供应商。

九、采购人地址及联系方式

地  址：达州市达川区万达路492号  
联系人：严先生  
电  话：08182143361